Polkowice, dnia ……………………….

Dane Klienta: Nazwa : ……………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………......

( wypełnia Klient)

Miejsce pobrania próbki: …...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

tel.: kontaktowy:………………………………………………………....…..NIP / PESEL: …………………………..…………………

Nr klienta: ……………………………….

METODYKA BADAŃ

| Lp. | Badana cecha | Norma lub udokumentowana procedura badawcza | Niepewność badania z pobraniem próbki do badań 2 | Niepewność badania bez pobrania próbki do badań 2 | Cena jednostkowa badania w zł (netto) * | Akceptacja wykonania badania ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escherichia coli ( Q ) 1 | PN - EN ISO 9308 - 1 : 2014 – 12 PN - EN ISO 9308 - 1 : 2014 - 12/A1:2017 - 04 | niepewność rozszerzona pomiaru U jest wyznaczona dla poziomu ufności p = 95 % i współczynnika rozszerzenia k = 2, na podstawie Specyfikacji Technicznej PKN - ISO/TS 19036 : 2011 | 38,00 |  |
| 2 | Bakterie grupy coli ( Q ) 1 |  |  | 40,00 |  |
| 3 | Enterokoki (paciorkowce kałowe) ( Q ) 1 | PN – EN ISO 7899 – 2 : 2004 |  | 40,00 |  |
| 4 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC± 2ºC po 44 ± 4 h ( Q ) 1 | PN – EN ISO 6222 : 2004 |  | 32,00 |  |
| 5 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC± 2ºC po 68 ± 4 h ( Q ) 1 | PN – EN ISO 6222 : 2004 |  | 37,00 |  |
| 6 | Pseudomonas aeruginosa ( Q ) 1 | PN – EN ISO 16266 : 2009 |  | 34,00 |  |
| 7 | Legionella sp. ( Q ) 1 | PN-EN ISO 11731:2017-08, PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 |  | 210,00 |  |

POBRANIE  PRÓBKI

| Lp. | Nazwa usługi | Norma lub udokumentowana procedura badawcza | Cena jednostkowa w zł (netto) * | Akceptacja pobrania próbki / przesyłki** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pobranie próbki do badań ( Q ) 1 | PN – EN ISO 19458 : 2007 z wyłączeniem punktu : od 4.4.3 do 4.4.6 | 38,00 |  |
| 2 | Pobranie próbki do badań ( N ) (pływalnia) | PN – EN ISO 19458 : 2007 | 38,00 |  |

( Q ) – badanie / pobranie próbki wykonane metodyką akredytowaną, referencyjną, zamieszczoną w Zakresie Akredytacji PCA nr AB 694 – o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

( N ) – badanie / pobranie próbki wykonane na podstawie ww. metodyki nie jest objęte akredytacją oraz porozumieniem MLA/MRA, w przypadku sprawozdania z badań obejmującego wyłącznie ww. badania na dokumencie nie zostanie zastosowany symbol akredytacji.

1 - badanie / pobranie próbki wykonane metodyką posiadającą zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach.

* - ceny laboratorium, wg cennika usług laboratoryjnych dostępnego na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i go akceptuje.

** - proszę w miejscu wybranego oznaczenia do badania / pobrania próbki / przesyłki postawić znak ,,X” oznaczający akceptację, w pozostałych polach proszę postawić znak  ,, - ”.

W przypadku transportu próbek, zostaną doliczone koszty dojazdu i powrotu na podstawie karty drogowej. Do kosztów wykonania badań i transportu zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Koszt jednego km wynosi 1,70 zł netto.

Koszt opracowania i wydania sprawozdania z badań wynosi 12,00 zł netto za 1 egzemplarz dokumentu, do kwoty należy doliczyć 23 %  podatek VAT.

Koszt pozostałych usług laboratoryjnych, w tym wydanie duplikatu sprawozdania z badań, udostępnianie wyników badań wody przeznaczonej do spożycia z najbliższego rejonu zasilania oraz koszt świadczenia usług poza nominalnym czasem pracy personelu laboratorium  jest podany w aktualnym cenniku dostępnym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.

# PODWYKONAWSTWO:

□ – 1 Eurofins O B i K Ś Polska Sp. z o.o. AB 213   □ – 2 JARS S.A. AB 1095    □ –  NIE DOTYCZY

Klient został poinformowany o metodach badań podwykonawcy, z którymi na dzień zawarcia zlecenia, laboratorium współpracuje w zakresie podzlecania badań. Wykaz metodyk dostępny jest w Laboratorium Zakładowym przy ul. Strefowej 11 w Polkowicach lub jest udostępniany indywidualnie, na życzenie Klienta, inną drogą komunikacji, po wcześniejszym uzgodnieniu ww. z laboratorium.

PRÓBKI DO BADAŃ:

Proszę zaznaczyć w jaki sposób zostanie pobrana próbka do badań:

□ – próbka pobrana przez personel laboratorium ……………………………………protokół pobrania nr ……………………………..

( imię i nazwisko osoby pobierającej )

□ – próbka pobrana przez klienta wg instrukcji podanych przez laboratorium i dostarczona przez klienta,

□ – próbka pobrana i dostarczona przez klienta

UWAGA: W PRZYPADKU PRÓBEK POBRANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ KLIENTA LABORATORIUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POBRANIE PRÓBKI: MIEJSCE POBRANIA, METODĘ POBIERANIA, STAN PRÓBKI PRZY PRZYJĘCIU DO BADANIA. W SPRAWOZDANIU Z BADAŃ LABORATORIUM ZOSTANIE ZAMIESZCZONE STWIERDZENIE, ŻE WYNIKI BADAŃ ODNOSZĄ SIĘ DO OTRZYMANEJ PRÓBKI.

RODZAJ ZLECENIA ( proszę zaznaczyć właściwe ):

□ – zlecenie jednorazowe        □ – zlecenie wielorazowe

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(proszę wstępnie określić ilość próbek i badań oraz dni kiedy ma nastąpić pobranie próbki lub wskazać dokument odniesienia do planu pobierania próbek do badań)

CEL WYKONANIA BADANIA ( proszę zaznaczyć właściwe ):

□   1.	Ocena / kontrola jakości wody w celu zapewnienia zgodności z dokumentami, przepisami weryfikatorów, np. rozporządzenie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, w sprawie wody na pływalniach itp.

□   2.	Określenie skuteczności uzdatniania wody pitnej lub jej składników /np. dezynfekcja wody/.

□   3.	Monitorowanie jakości wody po procesie uzdatnienia /np. badania wody w próbkach na stacjach uzdatniania wody/.

□   4.	Monitorowanie jakości wody w systemie dystrybucji /np. badania wody u odbiorców/ konsumentów w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych czy instytucjach/.

□   5.	Poszukiwanie przyczyny zanieczyszczenia systemu dystrybucji /np. w odpowiedzi na reklamację /skargę klienta/

□   6.	Monitorowanie korozyjnego potencjału wody pitnej w sieci wodociągowej.

□   7.	Ocena wpływu materiałów mających kontakt z wodą na jej jakość /np. wpływ materiałów z których wykonana jest wylewka /kran/.

□   8.	Monitorowanie wody wpływającej i różnych etapów przetwarzania jej w zakładzie przetwórstwa żywności lub napojów, w tym niezbędnych etapów obróbki.

□   9.	Inny: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

INFORMACJE DODATKOWE ( proszę zaznaczyć właściwe ):

□ – odbiór sieci/budynku        □ – monitoring obiektu badań          □ –  badanie kontrolne dla własnych potrzeb

□ – inny : …………………………………………………………………………………………………………………………………

PODSTAWA PRAWNA:

□ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

□ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016).

□ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019 poz. 255).

□ – Brak podstawy prawnej.

□ – Inna podstawa prawna / inne wymaganie:………………………………………………………………….........................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

SPOSÓB ZAPŁATY:   □  przelew

SPRAWOZDANIE / PROTOKÓŁ Z BADAŃ ZOSTANIE  (proszę zaznaczyć właściwe) :

□ – przekazane / - y pocztą

□ – osobiście odebrane / - y przez Klienta w siedzibie laboratorium przy ul. Strefowej 11 w Polkowicach

PODANIE NIEPEWNOŚCI NA SPRAWOZDANIU ( proszę zaznaczyć właściwe ):

2 – Laboratorium Zakładowe na sprawozdaniu z badań podaje niepewność rozszerzoną (tam gdzie jest ona oszacowana) dla poziomu ufności p = 95 % i współczynnika rozszerzenia k = 2, wyznaczoną na podstawie Specyfikacji Technicznej PKN - ISO/TS 19036 : 2011

□ – wynik badania z podaniem niepewności na sprawozdaniu

□ – wynik badania bez podania niepewności na sprawozdaniu

OCENA / STWIERDZENIE ZGODNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ Z WYMAGANIAMI (proszę zaznaczyć właściwe):

Laboratorium Zakładowe na sprawozdaniu z badań przedstawia stwierdzenie / ocenę zgodności / niezgodności stosując wymaganie oparte na zasadzie prostej akceptacji zgodnie z ISO Guide 98 - 4 : 2012 oraz ILAC – G8:

Akceptacja (wynik zgodny):

- gdy wynik badania znajduję się poniżej wartości parametrycznej (lub w przedziale wartości parametrycznej) laboratorium stwierdza jego zgodność {ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do wartości parametrycznej},

- gdy wynik jest równy wartości parametrycznej laboratorium stwierdza jego zgodność ze specyfikacją {ryzyko podjęcia błędnej decyzji w tym przypadku wynosi 50 %},

Odrzucenie (wynik niezgodny):

- gdy wynik badania znajduję się powyżej wartości parametrycznej (lub poza przedziałem wartości parametrycznej) laboratorium stwierdza jego niezgodność {ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do wartości parametrycznej},

□ – ocena zgodności umieszczona na sprawozdaniu / protokole

□ – brak oceny zgodności na sprawozdaniu / protokole

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW Z BADAŃ I / LUB Z POBRANIA PRÓBEK:

□ – dotyczy ®        □ – nie dotyczy

Upoważniam Panią / Pana……………………………………………………………….legitymującego się dowodem osobistym nr:…………………………………………….. do odbioru wyników z badań  i / lub z pobrania próbek do badań realizowanych wg niniejszego zlecenia.

(® proszę podać dane identyfikacyjne osoby, którą Pani / Pan upoważnia do odbioru wyników z badań i / lub pobrania próbek)

DODATKOWE WYMAGANIA KLIENTA:

□ – dotyczy        □ – nie dotyczy

………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

(proszę określić dodatkowe wymagania jeśli dotyczy)

SKARGI:

Klient ma prawo do złożenia skargi pisemnej lub ustnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania / protokołu z badań lub wystąpienia negatywnego zdarzenia związanego z obsługą w Laboratorium Zakładowym.

Laboratorium Zakładowe rozpatruje skargi zgodnie z procedurą ogólną PO - 08 „Skargi” dostępną do wglądu w Laboratorium Zakładowym przy ul. Strefowej 11 w Polkowicach lub na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z przedstawionymi mi informacjami dotyczącymi metod badawczych, według których zostanie  przeprowadzone badanie / pobrania próbki do badań, włącznie z metodykami podwykonawcy badań i akceptuję powyższe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wewnętrzne Laboratorium Zakładowego w zakresie wykonywania usługi laboratoryjnej.

Wyrażam zgodę na przesłanie ankiety badania satysfakcji klienta, po wykonaniu usługi laboratoryjnej, w ramach uzyskania informacji zwrotnej na temat jakości i zadowolenia współpracy z laboratorium. Powyższa ankieta zostanie wykorzystana wyłącznie do celów doskonalenia działalności laboratorium.

Oświadczam, że jestem uprawniony/-a do otrzymywania faktur VAT, a tym samym upoważniam Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT              bez mojego podpisu jako Odbiorcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

- Administratorem Pani / Pana Danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice (Spółka).

- Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2.

- Pani / Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:

a) na podstawie art. 6 lit b RODO w celu podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy a następnie w celu wykonania umowy,

b) na podstawie art. 6 lit f  RODO w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń z umowy wynikających.

- Pani / Pana dane przetwarzać będziemy przez okres realizacji umowy z którą związany jest niniejszy wniosek dalej przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego, bądź ewentualnego czasu dochodzenia roszczeń z umowy wynikających.

- Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego.

- Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych o ile przepisy nie uniemożliwiają Spółce realizacji tych praw.

- Ma Pani / Pan prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie narusza Pani / Pana prawa lub obowiązki.

- Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszego wniosku a następnie wykonywania umowy, podanie danych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi jednak Pani / Panu skorzystanie z usług Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. w Polkowicach.  Podanie numeru kontaktowego nie jest warunkiem koniecznym do realizacji niniejszego wniosku, ma jednak na celu przyspieszenie jego realizacji.

- Na podstawie Pani / Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany decyzje, nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Oświadczam, że zapoznałem / - am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych w postaci numeru telefonu w celach kontaktowych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.

□ – tak, wyrażam zgodę                  □ – nie wyrażam zgody

…………………………………..

( Data i podpis Klienta )

Laboratorium Zakładowe deklaruje Zleceniodawcy zapewnienie poufności i prawo zachowania pełnej własności do wyników badań, pobrania próbek do badań wykonanych przez personel laboratorium.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Laboratorium Zakładowym:                                                                              ul. Strefowa 11, 59 – 101 Polkowice, tel.:(76) 845 17 13 w godz. 7.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku.

Wydano sprawozdanie / protokół z badań nr …………………………………… dnia …………………......, podpis …………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

PRZEGLĄD ZLECENIA  :

OKREŚLONY/ - A/E */ KOMPLETNE – SPRAWNE **

| 1 | PRZEDMIOT BADANIA * | □ Tak | □ Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAKRES BADANIA * | □ Tak | □ Nie |
| 3 | WYPOSAŻENIE POMIAROWE/BADWACZE ** | □ Tak | □ Nie |
| 4 | METODA BADAWCZA * | □ Tak | □ Nie |
| 5 | PODWYKONAWCA * | □ Tak | □ Nie |
| 6 | MATERIAŁY POMOCNICZE ** | □ Tak | □ Nie |
| 7 | TRANSPORT * | □ Tak | □ Nie |
| 8 | ILOŚĆ PRÓBEK, TERMIN SPOSÓB POBRANIA * | □ Tak | □ Nie |
| 9 | CEL WYKONANIA BADANIA* | □ Tak | □ Nie |
| 10 | INFORMACJE DODATKOWE * | □ Tak | □ Nie |
| 11 | SPOSÓB PRZEKAZANIA SPRAWOZDANIA / PROTOKOŁU * | □ Tak | □ Nie |
| 12 | NIEPEWNOŚCI NA SPRAWOZDANIU / PROTOKOLE * | □ Tak | □ Nie |
| 13 | OCENA ZGODNOŚĆI WYNIKÓW BADAŃ* | □ Tak | □ Nie |
| 14 | SPOSÓB PŁATNOŚCI * | □ Tak | □ Nie |
| 15 | NIEOBOWIĄZKOWE DANE OSOBOWE * | □ Tak | □ Nie |
| 16 | AKCEPTACJA ZLECENIA PRZEZ KLIENTA* | □ Tak | □ Nie |

ZLECENIE DO REALIZACJI :    □ Tak                 □ Nie

…………………………………………….

(Data i podpis osoby dokonującej przeglądu zlecenia)

UWAGI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….