Polkowice, dnia ……………………….

Dane Klienta: Nazwa : ……………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………......

(wypełnia Klient)

Miejsce pobrania próbki: …...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

tel.: kontaktowy :…………………………………………………………………....NIP / PESEL : ………………..……………………

Nr klienta: ……………………………….

METODYKA BADAŃ

| Lp. | Badana cecha | Norma lub udokumentowana procedura badawcza | Niepewność badania z pobraniem próbki *, 3 % | Niepewność badania bez pobrania próbki *, 3 % | Cena jednostkowa badania w zł (netto) ** | Akceptacja wykonania badania *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczyn ( Q ) | PN - EN ISO 10523 : 2012 | 2,0 | 2,0 | 13,00 |  |
| 2 | Temperatura ( Q ) 1 | PN-77/C-04587 – punkt nr 2.5 | - | - | 8,00 |  |
| 3 | Przewodność właściwa ( Q ) 1 | PN - EN 27888:1999 | 2,0 | 2,0 | 13,00 |  |
| 4 | Siarczany ( Q r ) | Instrukcja producenta Test 0 – 86 firmy Nanocolor | 16 | 13 | 53,00 |  |
|  | Siarczany ( Q r ) 1 | PB_16_03 : 2008.02.01 ; Wyd.: 03 | 20 | 19 |  |  |
| 5 | Fosfor ogólny / fosforany ( Q r ) 1 | PB_16_02 : 2010.01.06. ; Wyd.: 03 | 8,0 | 8,0 | 32,00 |  |
| 6 | CHZT ( Q ) | PN – ISO 15705 : 2005 | 24 | 21 | 45,00 |  |
| 7 | Chlorki ( Q ) | PN – ISO 9297:1994 | 24 | 24 | 22,00 |  |
| 8 | Azot amonowy / jon amonowy ( Q ) | PN – ISO 7150 – 1: 2002 | 15 | 15 | 20,00 |  |
| 9 | Azot azotanowy / azotany ( Q ) 1 | PN – 82/C – 04576/08 | 3,0 | 2,0 | 22,00 |  |
| 10 | Azot azotynowy / azotyny ( Q ) | PN – EN 26777: 1999 | 21 | 19 | 21,00 |  |
| 11 | BZT5 ( Q r ) 1 | PN – EN 1899 – 1 : 2002 | 24 | 21 | 44,00 |  |
|  | BZT5 ( Q r ) | PN – EN 1899 – 2 : 2002 | 12 | 7,0 |  |  |
| 12 | Zawiesiny ( Q ) | PN – EN 872 : 2007 + Ap1 : 2007 | 12 | 1,0 | 50,00 |  |
| 13 | Sucha pozostałość i zawartość wody ( N ) 2 | PN - EN 12880 : 2004 | - | - | 43,00 |  |
| 14 | Oznaczanie indeksów osadu czynnego ( N ) 1 | PB_16_06 : 2008.02.01; Wyd.: 02 | - | - | 80,00 |  |
| 15 | Zawiesiny łatwo opadające ( N ) 1, 2 | PB_16_09 : 2008.02.01 ; Wyd.: 02 | - | - | 14,00 |  |
| 16 | Żelazo ( Q r ) 1 | PB_16_17 : 2009.03.02. Wyd.: 01 | 10 | 10 | 26,00 |  |
|  | Żelazo ( Q ) | PN – EN ISO 15586 : 2005 | 20 | 20 |  |  |
| 17 | Mangan ( Q r) 1 | PB_16_17 : 2009.03.02. Wyd.: 01 | 20 | 18 | 26,00 |  |
|  | Mangan ( Q ) | PN – EN ISO 15586 : 2005 | 14 | 14 |  |  |
| 18 | Nikiel ( Q r ) 1 | PB_16_17 : 2009.03.02. Wyd.: 01 | 14 | 12 | 30,00 |  |
|  | Nikiel ( Q ) | PN – EN ISO 15586 : 2005 | 21 | 21 |  |  |
| 19 | Kadm ( Q r ) 1 | PB_16_17 : 2009.03.02. Wyd.: 01 | 11 | 7,0 | 30,00 |  |
|  | Kadm ( Q ) | PN – EN ISO 15586 : 2005 | 21 | 21 |  |  |
| 20 | Ołów ( Q r ) 1 | PB_16_17 : 2009.03.02. Wyd.: 01 | 16 | 14 | 30,00 |  |
|  | Ołów ( Q ) | PN – EN ISO 15586 : 2005 | 25 | 25 |  |  |
| Lp. | Badana cecha | Norma lub udokumentowana procedura badawcza | Niepewność badania z pobraniem próbki *, 3 % | Niepewność badania bez pobrania próbki *, 3 % | Cena jednostkowa badania w zł (netto) ** | Akceptacja wykonania badania *** |
| 21 | Miedź ( N / R ) 1 | PB_16_17 : 2009.03.02. Wyd.: 01 | 10 | 5,0 | 28,00 |  |
|  | Miedź ( N ) 2 | PN – EN ISO 15586 : 2005 | 7,0 | 6,0 |  |  |
| 22 | Azot ogólny ( Q r ) | Instrukcja producenta Test 1145370001 Spectroquant | 15 | 14 | 59,00 |  |

POBRANIE PRÓBKI

| Lp. | Nazwa usługi | Norma lub udokumentowana procedura badawcza | Cena jednostkowa w zł (netto) ** | Akceptacja pobrania próbki *** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pobranie próbki do badań - próbka chwilowa ( Q ) | PN-ISO 5667-10:1997 | 33,00 |  |
| 2 | Pobranie próbki do badań - próbka średniodobowa (automatyczna) ( Q ) | PN-ISO 5667-10:1997 | 222,00 |  |
| 3 | Przesyłka | — | 41,00 |  |

( Q ) – badanie / pobranie próbki wykonane metodyką akredytowaną, referencyjną zamieszczoną w Zakresie Akredytacji PCA nr AB 694 – o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

( Q r )  - badanie / pobranie próbki wykonane metodyką akredytowaną, równoważną (alternatywną) do metodyki referencyjnej wskazanej w przepisie prawa – o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie), laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników badań.

( N ) – badanie / pobranie próbki wykonane na podstawie ww. metodyki nie jest objęte akredytacją oraz porozumieniem MLA/MRA, w przypadku sprawozdania z badań obejmującego wyłącznie ww. badania na dokumencie nie zostanie zastosowany symbol akredytacji.

( R ) - badanie / pobranie próbki wykonane metodyką równoważną (alternatywną) do metodyki referencyjnej wskazanej w przepisie prawa – o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie), laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników badań.

1 – badanie / pobranie próbki wykonane metodyką opartą na normie wycofanej przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny), zatwierdzoną w Laboratorium Zakładowym, o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

2 – badanie / pobranie próbki wykonane metodyką referencyjną, zatwierdzoną w Laboratorium, o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

* - współczynniki uzyskane w laboratorium podczas walidacji / sprawdzenia metody, charakteryzujące miarodajność zastosowanej normy / procedury badawczej.

** - ceny laboratorium, wg cennika usług laboratoryjnych dostępnego na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i go akceptuje.

*** - proszę w miejscu wybranego oznaczenia do badania / pobrania próbki / przesyłki postawić znak ,,X” oznaczający akceptację,                                w pozostałych polach proszę postawić znak ,, - ” .

W przypadku transportu próbek, zostaną doliczone koszty dojazdu i powrotu na podstawie karty drogowej. Do kosztów wykonania badań i transportu zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Koszt jednego km wynosi 1,70 zł netto.

Koszt opracowania i wydania sprawozdania z badań wynosi 12,00 zł netto za 1 egzemplarz dokumentu, do kwoty należy doliczyć 23 %  podatek VAT.

Koszt pozostałych usług laboratoryjnych, w tym wydanie duplikatu sprawozdania z badań, udostępnianie wyników badań wody przeznaczonej do spożycia z najbliższego rejonu zasilania oraz koszt świadczenia usług poza nominalnym czasem pracy personelu laboratorium  jest podany w aktualnym cenniku dostępnym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.

# PODWYKONAWSTWO:

□ – 1 Eurofins O B i K Ś Polska Sp. z o.o. AB 213   □ – 2 JARS S.A. AB 1095     □ –  NIE DOTYCZY

Klient został poinformowany o metodach badań podwykonawcy, z którymi na dzień zawarcia zlecenia, laboratorium współpracuje w zakresie podzlecania badań. Wykaz metodyk dostępny jest w Laboratorium Zakładowym przy ul. Strefowej 11 w Polkowicach lub jest udostępniany indywidualnie, na życzenie Klienta, inną drogą komunikacji, po wcześniejszym uzgodnieniu ww. z laboratorium.

PRÓBKI DO BADAŃ:

Proszę zaznaczyć w jaki sposób zostanie pobrana próbka do badań:

□ – próbka pobrana przez personel laboratorium ……………………………………………………protokół pobrania nr …………….…

( imię i nazwisko osoby pobierającej )

□ – próbka pobrana przez klienta wg instrukcji podanych przez laboratorium i dostarczona przez klienta,

□ – próbka pobrana i dostarczona przez klienta

UWAGA: W PRZYPADKU PRÓBEK POBRANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ KLIENTA LABORATORIUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POBRANIE PRÓBKI: MIEJSCE POBRANIA, METODĘ POBIERANIA, STAN PRÓBKI PRZY PRZYJĘCIU DO BADANIA. W SPRAWOZDANIU Z BADAŃ LABORATORIUM ZOSTANIE ZAMIESZCZONE STWIERDZENIE, ŻE WYNIKI BADAŃ ODNOSZĄ SIĘ DO OTRZYMANEJ PRÓBKI.

RODZAJ ZLECENIA (proszę zaznaczyć właściwe):

□ – zlecenie jednorazowe                         □ – zlecenie wielorazowe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

(proszę wstępnie określić ilość próbek i badań oraz dni kiedy ma nastąpić pobranie próbki lub wskazać dokument odniesienia do planu pobierania próbek do badań)

CEL WYKONANIA BADANIA (proszę zaznaczyć właściwe):

□   1.  Ocena / kontrola jakości ścieku w celu zapewnienia zgodności z dokumentami, przepisami weryfikatorów np. rozporządzenie w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi itp.

□  2.   Oznaczenie stężenia zanieczyszczeń w strumieniu ścieków /np. zanieczyszczenie w próbce chwilowej.

□  3.   Określenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych przez strumień ścieków /np. określenie różnicy zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiornika np. rzeki.

□  4.   Badania technologiczne procesu oczyszczania ścieku.

□  5.   Dostarczanie danych do pobierania opłat za odprowadzanie ścieków.

□  6.   Inny: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJE DODATKOWE ( proszę zaznaczyć właściwe ):

□ – odbiór sieci/budynku        □ – monitoring obiektu badań          □ –  badanie kontrolne dla własnych potrzeb

□ – inny : …………………………………………………………………………………………………………………………………

PODSTAWA PRAWNA:

□ – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Zdrowia z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

□ – Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006, nr 136, poz. 964).

□ – Brak podstawy prawnej.

□ – Inna podstawa prawna / inne wymaganie:…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

SPOSÓB ZAPŁATY:  □  przelew

SPRAWOZDANIE / PROTOKÓŁ Z BADAŃ ZOSTANIE (proszę zaznaczyć właściwe):

□ – przekazane / - y pocztą

□ – osobiście odebrane / - y przez Klienta w siedzibie laboratorium przy ul. Strefowej 11 w Polkowicach

PODANIE NIEPEWNOŚCI NA SPRAWOZDANIU (proszę zaznaczyć właściwe):

3 – Laboratorium Zakładowe na sprawozdaniu z badań podaje niepewność rozszerzoną (tam gdzie jest ona oszacowana) dla poziomu ufności p = 95 % i współczynnika rozszerzenia k = 2.

□ – wynik badania z podaniem niepewności na sprawozdaniu

□ – wynik badania bez podania niepewności na sprawozdaniu

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ Z WYMAGANIAMI (proszę zaznaczyć właściwe):

Laboratorium na sprawozdaniu z badań przedstawia stwierdzenie zgodności / niezgodności stosując wymaganie oparte na zasadzie prostej akceptacji zgodnie z ISO Guide 98 - 4 : 2012 oraz ILAC – G8:

Akceptacja (wynik zgodny):

- gdy wynik badania znajduję się poniżej wartości parametrycznej (lub w przedziale wartości parametrycznej) laboratorium stwierdza jego zgodność {ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do wartości parametrycznej},

- gdy wynik jest równy wartości parametrycznej laboratorium stwierdza jego zgodność ze specyfikacją {ryzyko podjęcia błędnej decyzji w tym przypadku wynosi 50 %},

Odrzucenie (wynik niezgodny):

- gdy wynik badania znajduję się powyżej wartości parametrycznej (lub poza przedziałem wartości parametrycznej) laboratorium stwierdza jego niezgodność {ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do wartości parametrycznej},

□ – stwierdzenie zgodności umieszczona na sprawozdaniu / protokole

□ – brak stwierdzenia zgodności na sprawozdaniu / protokole

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW Z BADAŃ I / LUB Z POBRANIA PRÓBEK:

□ – dotyczy ®        □ – nie dotyczy

Upoważniam Panią / Pana……………………………………………………………….legitymującego się dowodem osobistym nr:…………………………………………….. do odbioru wyników z badań  i / lub z pobrania próbek do badań realizowanych wg niniejszego zlecenia.

(® proszę podać dane identyfikacyjne osoby, którą Pani / Pan upoważnia do odbioru wyników z badań i / lub pobrania próbek)

DODATKOWE WYMAGANIA KLIENTA:

□ – dotyczy        □ – nie dotyczy

………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

(proszę określić dodatkowe wymagania jeśli dotyczy)

SKARGI:

Klient ma prawo do złożenia skargi pisemnej lub ustnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania / protokołu z badań lub wystąpienia negatywnego zdarzenia związanego z obsługą w Laboratorium Zakładowym.

Laboratorium Zakładowe rozpatruje skargi zgodnie z procedurą ogólną PO - 08 „Skargi” dostępną do wglądu w Laboratorium Zakładowym przy ul. Strefowej 11 w Polkowicach lub na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z przedstawionymi mi informacjami dotyczącymi metod badawczych, według których zostanie  przeprowadzone badanie / pobrania próbki do badań, włącznie z metodykami podwykonawcy badań i akceptuję powyższe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wewnętrzne Laboratorium Zakładowego w zakresie wykonywania usługi laboratoryjnej.

Wyrażam zgodę na przesłanie ankiety badania satysfakcji klienta, po wykonaniu usługi laboratoryjnej, w ramach uzyskania informacji zwrotnej na temat jakości i zadowolenia współpracy z laboratorium. Powyższa ankieta zostanie wykorzystana wyłącznie do celów doskonalenia działalności laboratorium.

Oświadczam, że jestem uprawniony/-a do otrzymywania faktur VAT, a tym samym upoważniam Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT              bez mojego podpisu jako Odbiorcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

- Administratorem Pani / Pana Danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice (Spółka).

- Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2.

- Pani / Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:

a) na podstawie art. 6 lit b RODO w celu podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy a następnie w celu wykonania umowy,

b) na podstawie art. 6 lit f  RODO w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń z umowy wynikających.

- Pani / Pana dane przetwarzać będziemy przez okres realizacji umowy z którą związany jest niniejszy wniosek dalej przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego, bądź ewentualnego czasu dochodzenia roszczeń z umowy wynikających.

- Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego.

- Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych o ile przepisy nie uniemożliwiają Spółce realizacji tych praw.

- Ma Pani / Pan prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie narusza Pani / Pana prawa lub obowiązki.

- Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszego wniosku a następnie wykonywania umowy, podanie danych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi jednak Pani / Panu skorzystanie z usług Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. w Polkowicach. Podanie numeru kontaktowego nie jest warunkiem koniecznym do realizacji niniejszego wniosku, ma jednak na celu przyspieszenie jego realizacji.

- Na podstawie Pani / Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany decyzje, nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Oświadczam, że zapoznałem / - am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych w postaci numeru telefonu w celach kontaktowych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.

□ – tak, wyrażam zgodę                  □ – nie wyrażam zgody

…………………………………..

( Data i podpis Klienta )

Laboratorium deklaruje Zleceniodawcy zapewnienie poufności i prawo zachowania pełnej własności do wyników badań, pobrania próbek do badań wykonanych przez personel laboratorium.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Laboratorium:                                                                              ul. Strefowa 11, 59 – 101 Polkowice, tel.:(76) 845 17 13 w godz. 7.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku.

Wydano sprawozdanie / protokół z badań nr …………………………………… dnia …………………......, podpis …………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRZEGLĄD ZLECENIA  :

OKREŚLONY/ - A/E */ KOMPLETNE – SPRAWNE **

| 1 | PRZEDMIOT BADANIA * | □ Tak | □ Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAKRES BADANIA * | □ Tak | □ Nie |
| 3 | WYPOSAŻENIE POMIAROWE/BADWACZE ** | □ Tak | □ Nie |
| 4 | METODA BADAWCZA * | □ Tak | □ Nie |
| 5 | PODWYKONAWCA * | □ Tak | □ Nie |
| 6 | MATERIAŁY POMOCNICZE ** | □ Tak | □ Nie |
| 7 | TRANSPORT * | □ Tak | □ Nie |
| 8 | ILOŚĆ PRÓBEK, TERMIN SPOSÓB POBRANIA * | □ Tak | □ Nie |
| 9 | CEL WYKONANIA BADANIA* | □ Tak | □ Nie |
| 10 | INFORMACJE DODATKOWE * | □ Tak | □ Nie |
| 11 | SPOSÓB PRZEKAZANIA SPRAWOZDANIA / PROTOKOŁU * | □ Tak | □ Nie |
| 12 | NIEPEWNOŚCI NA SPRAWOZDANIU / PROTOKOLE * | □ Tak | □ Nie |
| 13 | STWIERDZENIE ZGODNOŚĆI WYNIKÓW BADAŃ* | □ Tak | □ Nie |
| 14 | SPOSÓB PŁATNOŚCI * | □ Tak | □ Nie |
| 15 | NIEOBOWIĄZKOWE DANE OSOBOWE * | □ Tak | □ Nie |
| 16 | AKCEPTACJA ZLECENIA PRZEZ KLIENTA* | □ Tak | □ Nie |

ZLECENIE DO REALIZACJI :    □ Tak                 □ Nie

…………………………………………….

(Data i podpis osoby dokonującej przeglądu zlecenia)

UWAGI: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..